Tczew, dnia  04.04.2017 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.8.4.2017

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                              na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy                            ul. Jodłowej 6 w Tczewie

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W przedmiarach brak pozycji dotyczących naprawy i malowania kominów. Proszę o podanie przedmiaru.

Pytanie nr 2

W przedmiarach brak pozycji rusztowania. Proszę o podanie przedmiaru.

Pytanie nr 3

W przedmiarach brak pozycji dotyczących docieplenia elewacji tj. oczyszczenia ścian, gruntowania ścian, wykonanie powłoki antygrafitti, zamocowanie listwy cokołowej. Proszę o podanie przedmiaru.

Pytanie nr 4

W przedmiarach brak pozycji podmurowania kominów i ogniomurów. Proszę o podanie przedmiaru.

Pytanie nr 5

Czy w kalkulacji doliczyć wykonanie logo przedszkola.

Pytanie nr 6

W przedmiarach brak pozycji wykonania podsypki i obsypki drenażu. Proszę o podanie przedmiaru.

Odpowiedź na powyższe pytania:

Przedmiary są elementem pomocniczym i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty przetargowej. Jeżeli natomiast Wykonawca stwierdza braki  w przedmiarze należy                           je skalkulować i ująć w ofercie. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji wytycznych Zamawiającego podanych w SIWZ oraz w załączonej dokumentacji projektowej     i audycie.

W praktyce oznacza to, że w kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy wymienione                   w zapytaniach oraz wynikające z technologii prowadzonych robót.

UWAGA:

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium                   nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezydenta Miasta

Mirosław Pobłocki

Zatwierdziła:

Z-ca Naczelnika Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr inż. Anna Mielnik