Tczew, dnia 13.02.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.6.4.2013

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„*Zadanie nr 1: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”; Zadanie nr 2: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”**

***Dotyczy zadania nr 2 Modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie***

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Z uwagi na ich istotność Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

**Pytanie 1**

W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. ilości i rodzaje poszczególnych grzejników nie zgadzają się z projektem. Czy należy je skorygować, czy Zamawiający przewiduje jakieś zmiany ?

**Odpowiedź**

Ilości i rodzaje poszczególnych grzejników winny być przyjęte z projektu wg. załącznika OZC.

**Pytanie 2**

Proszę o wyjaśnienie pozycji 12 przedmiaru dotyczącego instalacji gazu: „Kuchnia gazowa o połączeniu na długi gwint bez piekarnika wolno stojąca". W pozycji 11 uwzględnionych jest już 9 kuchenek gazowych z piekarnikiem. Proszę o podanie informacji gdzie ma być ustawione pozostałe 6 kuchenek wolno stojących bez piekarnika ?

**Odpowiedź**

W pozycji 11 uwzględniono prawidłowo 9 kuchenek gazowych z piekarni­kiem. Pozycję 12 należy wykreślić.

**Pytanie 3**

W przedmiarze dotyczącym instalacji gazu nie uwzględniono szafek gazowych ani gazomierzy. Czy wchodzą one w zakres przetargu? Proszę o informację i ewentualną korektę.

**Odpowiedź**

Szafki gazowe wchodzą w zakres przetargu i należy je uwzględnić. Gazo­mierze nie.

**Pytanie 4**

W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej nie uwzględniono osadnika wód deszczowych przed separatorem. Prosimy o skorygowanie.

**Odpowiedź**

Przedmiar uzupełnić o osadnik wód deszczowych.

**Pytanie 5**

Czy skrzynki do wodomierzy na klatce schodowej wchodzą w zakres zamówienia? Nie są one uwzględnione w przedmiarze.

**Odpowiedź**

Skrzynki do wodomierzy wchodzą w zakres zamówienia . Należy uwzględnić w przedmiarze.

**Pytanie 6**

Proszę o skontrolowanie ilości nawiewników w oknach. Zgodnie z opisem na zestawieniu stolarki powinno być ich 51, w przedmiarze jest 22 szt. Proszę też o podanie informacji czy mają to być nawiewniki sterowane ręcznie czy higrosterowane?

**Odpowiedź**

Dla okien typu 01; 02; 03 jeden nawiewnik na jedno pomieszczenie. Dla okien 04 jeden nawiewnik na okno a dla okien połaciowych uwzględniono w pozycji przedmiaru. Ilość nawiewników w poz. 138 powinno być 18. W po­mieszczeniach sanitarnych i kuchennych stosowane nawiewniki higrosterowane, w pokojach ręcznie.

**Pytanie 7**

W przedmiarze nie policzono okna 05. Prosimy o korektę.

**Odpowiedź**

Okno 05 ujęto w pozycji 193.

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 18.02.2013r. nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

mgr Eugenia Eron

Naczelnik Wydziału

Zamówień Publicznych