Tczew, dnia 12.02.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.6.3.2013

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„*Zadanie nr 1: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”; Zadanie nr 2: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”**

***Dotyczy zadania nr 2 Modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

**Pytanie**

Przedmiar robót dotyczący branży elektrycznej: w poz. 23 działu 2 kosztorysu brak szczegółowych informacji na temat rodzaju i przekroju przewodu. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

**Odpowiedź**

W kosztorysie należy przyjąć kabel ognioodporny HDGs 3 x 1,5 mm2.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, iż:

1. w wycenie należy przewidzieć koszty kuchenek, zlewozmywaków wraz z szafką pod zlewozmywak, umywalek, sedesów i wanien zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia SIWZ;
2. konstrukcja nawierzchni dla miejsc parkingowych i placu manewrowego przedstawia się w poniższy sposób:
* kostka betonowa prostokątna szara gr. 8 cm;
* podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm;
* podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa gr. 17 cm;
* podbudowa pomocnicza z pospółki gr. 15 cm.

Informuję, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 18.02.2013 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Podpisała:

Zatwierdziła:

mgr Eugenia Eron

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych z up. Prezydenta Miasta

 Katarzyna Mejna

 Sekretarz Miasta