URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 				Tczew, dnia 03.04.2013 r. Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.9.40.2013

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                       na: „Modernizację budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego”.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie

Prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji do niniejszego postępowania:

- projektu budowlanego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z przedmiarem i specyfikacją wykonania i odbioru tych prac;

- projektu budowlanego systemu nagłaśniającego Sali obrad wraz z przedmiarem 
i specyfikacją wykonania i odbioru tych prac;

- prosimy również o podanie czasu podtrzymania UPS.

Odpowiedź na pytanie

Ad.1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zostało zaprojektowane i udostępnione w załączonym projekcie instalacji elektrycznych.

Ad. 2

W ramach systemu nagłaśniającego Sali obrad należy wykonać koryta kablowe w trasach pokazanych na rysunkach nr 01 i 02.

Ad. 3

Parametry i czas podtrzymania UPS:

Moc: min. 60kVA
Podtrzymanie minimum 2 godziny.
Baterie typu: Long Life (żywotność minimum 10 lat).

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym termin oraz godziny składania 
i otwarcia ofert oraz informacje dotyczące wadium nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna